## Sheet1
2025年第_四_季度秦皇岛市生活饮用水卫生监测信息公示
检测项目 | 限值 | 监测地点
|  | 海港区 | [5 empty] | 山海关区 |  | 北戴河区 |  | 开发区 |  | 抚宁区
|  | 市第三中学 | 东华物业 | 晨砻酒店 | 海港水厂 | 汤河水厂 | 柳村水厂 | 帝佳宾馆 | 山海关水厂 | 区人民医院 | 北戴河水厂 | 市第一中学 | 泰盛水务 | 区自来水公司 | 抚宁区卫生健康局
浑浊度/NTU | 1 | [12 empty] | ＜0.5 | ＜0.5
色度（铂钴色度单位） | 15 | [12 empty] | ＜5 | ＜5
臭和味 | 无异臭异味 | [12 empty] | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 | 无 | [12 empty] | 无 | 无
高锰酸钾指数（以O2计） | 3 | [12 empty] | 0.98 | 0.78
游离氯mg/L | ≥0.05 （末梢水） ≥0.3 （出厂水） | [12 empty] | 0.60 | 0.20
铝mg/L | 0.2 | [12 empty] | ＜0.008 | ＜0.008
铜mg/L | 1 | [12 empty] | ＜0.20 | ＜0.20
总硬度（以CaCO3计） | 450 | [12 empty] | 194.5 | 198.4
铁mg/L | 0.3 | [12 empty] | ＜0.10 | ＜0.10
锰mg/L | 0.1 | [12 empty] | ＜0.05 | ＜0.05
锌mg/L | 1 | [12 empty] | ＜0.05 | ＜0.05
菌落总数CFU/mL | 100 | [12 empty] | 5 | 3
总大肠菌群MPN/100mL | 不应检出 | [12 empty] | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不应检出 | [12 empty] | 未检出 | 未检出